## Hoja 1
Datos en STC | [6 empty] | Datos secundarios de la Curva I-V
Marca | Modelo | Tipo de cristal | N° de celdas | Isc (A) | Voc (V) | Pmáx (Wp) | Coef. Isc térmico (%/°C) | Isc 2 (A) | Coef. Voc térmico (%/°C) | Voc 2 (V) | Temperatura (°C)
Jinko | Eagle Perc 60 JKM300M-60 | Mono | 60 | 9.72 | 40.1 | 300 | 0.05 | 9.96 | -0.29 | 34.28 | 75
Suntech | STP275S-20 | Mono | 60 | 9.34 | 38.5 | 275 | 0.06 | 9.62 | -0.34 | 31.95 | 75
Trina Solar | TSM 260P | Poli | 60 | 9 | 38.2 | 26 | 0.05 | 9.22 | -0.32 | 32.08 | 75
Canadian Solar | Max Power CS6X-305p | Poli | 72 | 8.97 | 44.8 | 305 | 0.07 | 9.26 | -0.34 | 37.18 | 75
JA Solar | JAM6-60-275 | Mono | 60 | 9.27 | 38.86 | 275 | 0.05 | 9.50 | -0.34 | 32.25 | 75
Hanwha | Q.Peak-G4.1 | Mono | 60 | 9.77 | 39.76 | 300 | 0.04 | 9.96 | -0.28 | 34.79 | 75
Sharp | 235 WATT Sunsnap ND-F2Q235 | Poli | 60 | 9.59 | 37.4 | 235 | 0.05 | 9.82 | -0.35 | 30.86 | 75
Yingli | YGE 60 Serie YL275P-29b | Poli | 60 | 9.35 | 37.9 | 275 | 0.05 | 9.58 | -0.32 | 31.83 | 75
SolarWorld | SW 290 | Mono | 60 | 9.75 | 39.6 | 290 | 0.07 | 2019-09-10 | -0.29 | 33.86 | 75
Kyocera | KD265GX-LFB2 | Poli | 60 | 9.23 | 38.3 | 265 | 0.06 | 9.50 | -0.36 | 31.41 | 75